|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Генеральный директор ООО  «Профигрупп»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.А. Бондин  "01" августа 2019 г |
|  |  |

ПЛАН

Проведения межлабораторных сличительных испытаний на 2019 год

Санкт-Петербург 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Индекс схемы МСИ | ОПК | Определяемые параметры | Сроки проведения | | Стоимость участия, в т.ч. НДС, руб. | Координатор | Краткое описание схемы МСИ | Дополнительная информация |
| Рассылка образцов | Итоговый отчёт |
| 1 | Д-2019-1 | Мера-имитатор «Р40116» | - электрическое сопротивление постоянному току. | 20.08.2019-20.09.2019 | 15.09.2019  -  01.10.2029 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 2 | Д-2019-2 | Цифровой мультиметр «U1231A» | - электрическое сопротивление;  - электрическая емкость. | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 30000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 3 | Д-2019-3 | Источник питания постоянного тока  «Б5-71-2ПРО» | - нестабильность выходного напряжения постоянного тока. | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 4 | Д-2019-4 | Источник питания постоянного тока  «Б5-71-2ПРО» | - пульсации выходного постоянного напряжения. | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: [Am@pg-spb.ru](mailto:Am@pg-spb.ru) | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 5 | Д-2019-5 | Генератор сигналов произвольной формы  «33622А» | - мощность электромагнитных колебаний | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: [Am@pg-spb.ru](mailto:Am@pg-spb.ru) | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 6 | Д-2019-6 | Генератор сигналов произвольной формы  «33622А» | - уровень (амплитуда) синусоидального сигнала | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 7 | Д-2019-7 | Измеритель параметров электроэнергии  «Fluke 43B» | - напряжения и частоты в режиме «Гармоники»;  - активной мощности;  - напряжения в режиме «Провал и перенапряжение». | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 8 | Д-2019-8 | Генератор сигналов произвольной формы  «33622А» | - частота электромагнитных колебаний | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 9 | Д-2019-9 | Генератор сигналов произвольной формы  «33622А» | - коэффициент амплитудной модуляции | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 10 | Д-2019-10 | Генератор сигналов произвольной формы  «33622А» | - девиация частоты в режиме частотной модуляции | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 11 | Д-2019-11 | Осциллограф цифровой  «DSO 3062A» | - коэффициент отклонения в диапазоне напряжений | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 12 | Д-2019-12 | Осциллограф цифровой  «DSO 3062A» | - коэффициент развертки | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 13 | Д-2019-13 | Осциллограф цифровой  «DSO 3062A» | - время нарастания/спада фронта сигнала | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 14 | Д-2019-14 | Мультиметр цифровой  «34401A» | - напряжение постоянного тока;  - напряжение переменного тока;  - сила постоянного тока;  - сила переменного тока. | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 15 | Д-2019-15 | Комбинированный электроизмерительный прибор  «Ц4352» | - напряжение постоянного тока;  - напряжение переменного тока;  - сила постоянного тока;  - сила переменного тока. | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 20000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 16 | Д-2019-16 | Система измерительно-испытательная  «Profline 2100» с источником питания «NSG 1007» | -коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 50000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |
| 17 | Д-2019-17 | Цифровой мультиметр  «ОММЕГА 115» | - напряжение постоянного тока;  - напряжение переменного тока;  - сила постоянного тока;  - сила переменного тока. | 01.09.2019-01.12.2019 | 01.10.2019  -  01.02.2020 | 30000 | Молчанов Андрей Олегович  Тел. +7(812)702-12-05  e-mail: Am@pg-spb.ru | Ссылка на скачивание | Стоимость не включает расходы на транспортировку образца проверки квалификации |